Návrh

ZMENY  a  DOPLNKY č.1

ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

NIMNICA

december 2021

Vypracoval: Eva Barčiaková			 február 2017

Obec Nimnica

OBSTARÁVATEĽ :  O B E C  N i m n i c a

Názov obce :    Nimnica

Starosta obce :    Ladislav Ďureček

Adresa :   Obec Nimnica

Nimnica 115

020 71 Nimnica

e-mail : obec.nimnica @dcnet.sk

telefón: 042/463 2937

www.nimnica.eu.sk

Kód obce :    557447

Kód katastra :    839 884 H3

Názov okresu : Púchov

Kód okresu :   308

Názov kraja :   Trenčiansky

Kód kraja :   3

Odborne spôsobilá osoba

Pre obstaranie ÚPD :    Ing.Marta Slámková

Spracovatelia :     Ing. arch.  Zdenka Brzá

Ing. Nadežda Odnogová

Ing. Milan Hodas

OBSAH

Textová časť

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

- Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši ............................     str. 5

- Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce ......................................     str. 5

- Údaje o súlade riešenia územia so zadaním ..............................................     str. 5

RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

- vymedzenie riešeného územia jeho geografický opis  ...................................    str. 7

- väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu .......     str. 7

- základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce ......    str.14

- riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie

riešenej obce do systému osídlenia .......................................................    str.15

- návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania ...........................    str. 15

- návrh funkčného využitia územia obce ...................................................    str. 19

- návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou,

výroby a rekreácie ...........................................................................   str. 20

- vymedzenie zastavaného územia obce....................................................    str. 23

- vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov ..  str. 23

- návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami  str. 24

- návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov

územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení..............    str. 25

- návrh verejného dopravného a technického vybavenia ................................    str. 25

- koncepcia starostlivosti o životné prostredie ............................................   str. 28

- vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území

a dobývacích priestorov .....................................................................   str. 29

- vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu .......................................   str. 30

- vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu

a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely ...............................   str. 30

- hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych,

ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov .........................   str. 32

- návrh záväznej časti .........................................................................   str. 33

grafická  časť

- Výkres širších vzťahov........................................................................ M 1 : 50 000

(Výrez z nadradenej dokumentácie – UPN VUC Trenčianskeho kraja)

2    Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia,

s vyznačenou  záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami

(návrh + výkres č.2 UPN-O Nimnica  - sútlač)  .............................................M  1 : 5 000

3    Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

(návrh + výkres č.3 UPN-O Nimnica - sútlač) ............................................  M  1 : 5 000

4     Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce

(návrh + výkres č.4 UPN-O Nimnica - sútlač)  ..........................................   M  1 : 5 000

5    Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy

a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske  účely

(návrh + výkrez č.5 UPN-O Nimnica - sútlač)  ..........................................   M  1 : 5 000

6   Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej    stability

-   platí v pôvodnom znení, nemení sa, nespracováva sa

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

- HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a  dopĺňa sa  nasledovne:.

DÔVODY OBSTARANIA ZMIEN A DOPLNKOV č.1 ÚPN – O NIMNICA

Vypracovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN–O Nimnica  vyplýva z  podnetov fyzických osôb, občanov ako aj z požiadaviek  obecného úradu  zahrnúť do územnoplánovacej dokumentácie nové konkrétne zámery na výstavbu rodinných domov, rozvojové plochy pre rekreáciu, zmenu funkčného využitia plôch, navrhnúť plochu pre výstavbu bytových domov a špecifikovať verejno-prospešné komunikácie. Je potrebné aktualizovať časti záväzných regulatívov UPN VUC Trenčiansky kraj, resp. zmeniť dielčie riešenia  ÚPN–O tak, aby boli v súlade s platnými záväznými dokumentmi SR ako je Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“, ktorá bola  schválená uznesením Vlády SR č.148/2014 z 26.03.2014 v aktualizovanom znení z roku 2018.

- VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a  dopĺňa sa  nasledovne:

Územný plán obce  Nimnica,  bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce  Nimnica  č.39/2017 zo dňa 27.10.2017.

Záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením VZN č.1/2017 o záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie UPN-O Nimnica zo dňa 27.10.2017, s účinnosťou od 10. novembra 2017.

Prvé prerokovanie návrhu prebehlo v apríli 2020. Na základe pripomienok bol návrh upravený a predkladá sa na druhé prerokovanie.

- ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a  dopĺňa sa  nasledovne:

Obec Nimnica ako obstarávateľ územného plánu zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie pre obec Nimnica. Odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie Zmien a doplnkov č.1 UPN-O Nimnica (v zmysle §2a stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a jeho noviel) je Ing. Marta Slámková, reg.č.288, dátum vydania 23.04.2012, ktorá dňa  15.4. 2020  prevzala odbornú garanciu nad vypracovaním predmetného diela.

Návrh riešenia Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN–O  Nimnica je v súlade so Zadaním pre vypracovanie územného plánu obce Nimnica, ktoré bolo  schválené uznesením OZ obce Nimnica číslo 8/2017 zo dňa 24. februára 2017.

Rozsah spracovania predkladanej územnoplánovacej dokumentácie

- TEXTOVÁ ČASŤ

Obstarávateľ rozhodol o vypracovaní textovej časti, ZaD č.1 ÚPN–O  Nimnica primerane len v tých kapitolách, ktoré sa dotýkajú predmetného riešenia a tiež o zapracovaní záväzných častí vyplývajúcich z ÚPN-VÚC Trenčianskeho kraja v znení ZaD č.3, ktoré sa týkajú obce  Nimnica.

- GRAFICKÁ ČASŤ

Výkres širších vzťahov – predstavuje aktuálny výrez z UPN-VUC Trenčianskeho kraja v aktuálnom znení. Ďalšie výkresy grafickej časti ZaD č.1 ÚPN-O  Nimnica  sú spracované formou sútlače návrhu ZaD č.1 a platných výkresov schválenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-O  Nimnica  v mierke 1 : 5 000.

RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

- VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA  A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a  dopĺňa sa  nasledovne:.

Riešené územie návrhu Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce  Nimnica  pozostáva z území  siedmych rozvojových území (D1-D7) a jednej zmeny (Z1) funkčného využitia :

- D1   Horný Salaš  - rozvoj bývania v rodinných domoch, sklon terénu 3°- 7°

mimo zastavaného územia, v severozápadnej časti územia,

- D2   Cingové        - rozvoj individuálnej chatovej rekreácie,

mimo zastavaného územia, v severovýchodnej časti obce

- D3   Dolný Salaš   - rozvoj bývania v rodinných domoch, sklon terénu 12°- 17°

mimo zastavaného územia, v západnej časti katastra

- D4   Pod Hôrkou  - rozvoj bývania v rodinných domoch,

mimo zastavaného územia, v juhovýchodnej časti územia

- Z1   Pri družstve – zmena funkčného využitia z IBV na priemysel,

- mimo zastavaného územia, v priemyselnom areáli

- D5 Pri  autobusovej zástavke- bývanie v bytových domoch, zastavané územie,

- D6    Kopanica    - rozvoj kúpeľnej funkcie –ubytovanie klientov, mimo hraníc   .                     zastavaného územia, vnútorné kúpeľné územie kúpeľného           .                             miesta  Nimnica, v juhovýchodnej časti obce

- D7    Badovec      - rozvoj bývania v rodinných domoch, maxim. terén 12°- 17°

mimo zastavaného územia, v severozápadnej časti obce

- D8    Horný Salaš  - rozvoj individuálnej chatovej rekreácie,

mimo zastavaného územia

- D9    Pod húštikom - rozvoj bývania v rodinných domoch,   mimo zastavaného územia v tesnej nadväznosti na zastavané územie

- VPS verejnoprospešné stavby – miestne komunikácie

Riešené územie je vymedzené samostatnými hranicami riešeného územia pri jednotlivých lokalitách.

B) 	VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ    ÚZEMNÉHO    PLÁNU REGIÓNU

Text  je aktualizovaný v zmysle platnej nadradenej dokumentácie UPN-VUC Trenčianskeho kraja v znení ZaD č.3 z roku 2018 a nahrádza text uvedený v schválenom UPN-O Nimnica.

Záväznou Územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa je :

- Územný plán regiónu Trenčianskeho kraja (ÚPN VÚC Trenčiansky kraj), schválený vládou dňa 14.4. 1998 uznesením č.284/1998, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením vlády SR  č. 149/1998 Z. z. zo 14.04.1998,

- Zmeny a doplnky č.1 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho  kraja dňa 23.6. 2004 uznesením č. 259/2004, záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.7/2004 zo 23.06.2004,

- Zmeny a doplnky č.2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho  kraja dňa 26.10. 2011 uznesením č. 297/2011, záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.8/2011 zo 25.11.2011.

- Zmeny a doplnky č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho  kraja dňa 25. 5. 2018 uznesením č. 98/2018, záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2018 zo 25.5.2018.

Na riešenie územnoplánovacej dokumentácie „ ÚPN–O Nimnica“ sa bezprostredne vzťahujú záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania, vyplývajúce z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie :

ZÁVÄZNÉ  REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

1.15 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia s cieľom  vytvoriť rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním  špecifických druhov osídlenia

1.15.1 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve     založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických daností

1.15.3 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru

1.15.4  vytvárať  podmienky dobrej  dostupnosti  vidieckych priestorov  k  sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života

1.18 podporovať sídelný rozvoj vychádzajúci z princípov trvalo udržateľného rozvoja, zabezpečujúceho využitie územia aj pre nasledujúce generácie

2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu

2.1  Podporovať  predovšetkým rozvoj tých foriem rekreácie a cestového ruchu, ktoré majú medzinárodný význam. Sú to : kúpeľníctvo, rekreácia pre pobyt pri vodných plochách, vodná turistika (na Váhu), cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus ( návšteva pamätihodností, podujatí), kongresový cestovný ruch a výstavníctvo, tranzitný cestovný ruch. Podporovať nenáročné formy cestovného ruchu ( agroturistika, vidiecky turizmus) hlavne v kopaničiarskych oblastiach s malým dopadom na životné prostredie

2.2 podporovať najvýznamnejšie ťažiskové územia rekreácie, cestovného ruchu a    kúpeľníctva:

2.2.3.   kúpeľné miesto Nimnica;

2.4   skvalitňovať   a   vytvárať  podmienky   pre   rozvoj   vidieckeho   cestovného   ruchu a agroturistiky predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít podporovať združenia a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja

2.6	zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvateľov okresných a väčších miest v ich záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekreačných zón;

2.8	pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území    kraja :

2.8.1 	sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných              objektov a služieb cestovného ruchu,

2.8.4	všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným  vzájomne prepojeným informačno-rezervačným systémom pre turistov s možnosťou jeho zapojenia do medzinárodných informačných systémov,

2.9	podporovať rozvoj využívania minerálnych a termálnych vôd v cestovnom ruchu a v kúpeľníctve

2.10	zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce ochranné pásma prírodných liečivých a prírodných minerálnych stolových vôd

  - na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných hodnôt územia

2.13 Podporovať rozvoj spojitého, hierarchicky usporiadaného bezpečného, šetrného systému cyklistických ciest slúžiaceho pre rozvoj cykloturistiky ale aj pre rozvoj urbanizačných väzieb medzi obcami/mestami, rekreačnými lokalitami, významnými územiami s prírodným alebo kultúrno-historickým potenciálom (rozvoj prímestskej rekreácie, dochádzanie za zamestnaním, vybavenosťou, vzdelaním, kultúrou, športom,...):

2.13.1 rozvojom cyklistických ciest mimo (najmä frekventovaných) ciest, rozvoj bezpečných križovaní cyklistických ciest s ostatnými dopravnými koridormi, budovanie ľahkých mostných konštrukcií ponad vodné toky v miestach križovania cyklistických ciest a vodnými tokmi

2.13.2 previazaním línií cyklistických ciest podľa priestorových možností s líniami         korčuliarskych trás, jazdeckých trás, peších trás a tiež s líniami sprievodnej     zelene,

2.13.3  rozvojom rekreačnej vybavenosti pozdĺž cyklistických ciest, osobitnú     pozornosť venovať vybavenosti v priesečníkoch viacerých cyklistických ciest

2.16  Cyklistické cesty na lesných pozemkoch a na pozemkoch v ochrannom pásme lesa zriaďovať ako doplnkovú funkciu týchto pozemkov, aby boli prioritne zabezpečené hlavné funkcie lesov a hospodárenie v nich.

2.15 	Dodržiavať na území chránených krajinných oblastí a v územiach európskeho významu únosný pomer funkcie ochrany prírody s funkciami spojenými s rekreáciou    a turizmom.

2.16  Cyklistické cesty na lesných pozemkoch a na pozemkoch v ochrannom pásme lesa zriaďovať ako doplnkovú funkciu týchto pozemkov, aby boli prioritne zabezpečené hlavné funkcie lesov a hospodárenie v nich.

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry

3.1   Školstvo

3.1.1 rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch a zabezpečiť územnotechnické  podmienky,

3.3  Sociálna starostlivosť

3.3.2 podporovať a aktívne rozvíjať sieť sociálnych služieb v súlade s prechodom inštitucionálnej starostlivosti na komunitný spôsob poskytovania sociálnych služieb (deinštucionalizácia, transformácia)

Podporovať napĺňanie myšlienky univerzálneho navrhovania v poskytovaní  sociálnych služieb

Podporovať transformáciu zariadení sociálnych služieb z veľkokapacitných na malokapacitné zariadenia sociálnych služieb – komunitné zariadenia sociálnych služieb

3.3.3  podporovať vytváranie a vytvárať ambulantné formy sociálnych služieb

Vytvárať dostupnú a prepojenú sieť sociálnych služieb v súlade s napĺňaním potrieb prijímateľov sociálnej služby – občanov

3.3.4  usmerňovať a podporovať obce a mestá v zriaďovaní druhov sociálnych služieb ako zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár a pod., pre osoby v poproduktívnom veku vzhľadom k demografickému vývoju v územnom obvode Trenčianskeho samosprávneho kraja

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva

4.3 uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídiel

4.4   rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia

4.6	Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:

4.6.3    známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk

4.6.5  územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti rozptýleného osídlenia,

4.6.8   pamätihodnosti, ktorých zoznam vedú jednotlivé obce.

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu

  - rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesné hospodárstvo ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu,

5.2  realizovať    systémy    správneho    využívania     poľnohospodárskych   pôd   a  ich    ochranu  pred eróziou, zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred všetkými druhmi odpadov,

5.3    obhospodarovať lesné pozemky v súlade s platnými programami starostlivosti o lesy

5.4	v jednotlivých okresoch kraja spravovať neproduktívne a nevyužiteľné pozemky podľa stanovištne vhodných manažmentových opatrení pre obnovu prirodzených biotopov

5.5   	podporovať riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových úprav a projektov miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom remízok, protieróznych pásov a vetrolamov, v oblastiach pohoria Javorníky,

5.7	obmedzovať  reguláciu, zmenu vodného režimu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami  a mokraďami,

5.8   	vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja,

5.9	podporovať opatrenia na sanáciu a rekultiváciu zosuvných a opustených ťažobných, poddolovaných území a začleniť ich do funkcie krajiny vV oblasti flyšových hornatín a vrchovín ponechať zosuvné mokrade v prirodzenom režime,

5.11	postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby nedochádzalo k erózii pôd na svahoch,

5.12	realizovať priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou podľa osobitných revitalizačných programov,

5.16 rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných daností a najmä v osobitne chránených častiach prírody a krajiny (v zmysle územnej ochrany, sústavy NATURA 2000 a pod.), “biotopov európskeho a národného významu,“ prvkoch územného systému ekologickej stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a voľne žijúcich živočíchov. Využívanie územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny,

5.17 podporovať   alternatívne   poľnohospodárstvo   v   chránených   územiach   podľa      zákona o ochrane prírody a krajiny, v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,

5.18	v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy prevažne v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchov, Považského Inovca, Tríbeča, Vtáčnika, Javorníkov,

5.24 usmerniť v súlade s ochranou životného prostredia, pôdneho fondu a vodohospodárskymi záujmami ťažbu štrkopieskov v alúviu Váhu  s uprednostnením ťažby vo vodných nádržiach alebo korytách tokov oproti ťažbe porasteného terénu

5.26  rešpektovať pri výstavbe v obciach na území kraja inundačné územia vodných tokov, ktoré sú ohrozené povodňami a vymedziť ich ako neprípustné z hľadiska umiestňovania novej zástavby,

5.28   dopĺňať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásov pôvodných domácich druhov drevín a krovín pozdĺž vodných tokov; budovať zatieňovacie pásy zelene pozdĺž odkrytých vodných tokov,

5.30  podporovať revitalizáciu vodných tokov, upravených vodných tokov a priľahlých pobrežných pozemkov z dôvodov vodohospodárskych, ekostabilizačných, krajinotvorných a estetických funkcií,

5.31   Zamedziť vzniku prívalových vôd v území .

  - navrhovať systémy poldrov, záchytných priekop, retenčných nádrží v krajine a vhodné systémy terénnych úprav

  - minimalizovať výstavbu spevnených plôch v krajine

5.32   Podporovať zadržiavanie zrážkových vôd v území, formou prírodných retenčných nádrží, jazierok, budovaním občasných vodných plôch plnených len zrážkami, dopĺňaním plôch zelene

5.33  Nepovoľovať rozvoj osídlenia v zosuvných územiach, vyznačiť ich v územných plánoch obcí a rešpektovať ich ako nezastaviteľné územie

5.34 zvyšovať mieru zastúpenia prírodných prvkov v zastavaných územiach najmä vo verejných priestoroch; rozvíjať krajinnú zeleň v zastavaných územiach i vo voľnej krajine.

5.35 Územnoplánovacími nástrojmi presadzovať realizáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy v zastavaných územiach obcí.

6.     V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja

6.1 	vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky využívať celé územie kraja

6.2 	nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených areálov poľnohospodárskych dvorov

7.    V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry

7.1  Cestná  infraštruktúra

7.1.1 rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce                   obmedzenia v ochranných pásmach

7.1.13 Homogenizovať stavebné parametre cesty v koridore danom osou a ochranným pásmom existujúcej trasy cesty II/507 (regionálneho významu)

7.2  Infraštruktúra železničnej dopravy

7.2.3 V návrhovom období realizovať modernizáciu železničnej trate č.106 I. kategórie, AGC a AGTC č.E40, súčasť Základnej (Core) siete TEN-T, na traťovú rýchlosť do 160km/h v úsekoch:

- v trase s novým smerovým vedením Púchov - Považská Bystrica,

- vynútených lokálnych úprav

7.3  Infraštruktúra vodnej dopravy

7.3.1	Zabezpečiť územnú rezervu pre modernizáciu vodnej cesty Vážska vodná cesta na triedu Va. vodných ciest v koridore danom osou a ochranným pásmom vodnej cesty AGN č.E81, lokalizovanej v trase a úsekoch :

- existujúceho Vážskeho elektrárenského kanálu,

- vodných nádrží a prirodzeného koryta rieky Váh

7.6  Hromadná doprava

7.6.1	V návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať  integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou.

7.6.2 Podporovať rozvoj verejnej hromadnej dopravy a zvyšovať využívanie ekologických pohonných hmôt vo verejnej doprave.

7.7  Infraštruktúra cyklistickej dopravy

7.7.1 V návrhovom období realizovať hlavnú sieť cyklistických komunikácií Trenčianskeho kraja, lokalizovanú segregovane od hlavného dopravného priestoru ciest I., II. a III. triedy, v nasledujúcich úsekoch:

- Trenčín – Trenčianske Teplá – Ilava – Ladce – Beluša - Púchov ( v súlade  s DÚR „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“)

- Púchov – Nosice – Milochov – Považská Bystrica – Považské Podhradie – Plevník Drienové – hranica Trenčianskeho a Žilinského kraja (v súlade  s DÚR „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“)

8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry

8.1.11   vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja

8.1.15. Podporovať lepšie využívanie existujúcich centrálnych zdrojov tepla, ich rekonštrukciu, modernizáciu a rozšírenie, s cieľom zvyšovania účinnosti pri výrobe a distribúcii tepla

8.2 Vodné hospodárstvo

8.2.1 Rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov, chránených vodohospodárskych oblastí (Strážovské vrchy, Beskydy-Javorníky) a pásma ochrany vodovodných a kanalizačných potrubí

8.2.2  rešpektovať ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov

8.2.4     Na  úseku verejných kanalizácií :

v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre   územie Slovenskej republiky a Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky a v súlade s plánom rozvoja verejných vodovodov  verejných kanalizácií pre územie trenčianskeho kraja:

k) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v  aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov:

8. Aglomerácia Púchov,

8.2.5 	Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a  odporúčaniami Rámcovej smernice o vodách a Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Váhu, Nitry a Myjavy

a) 	vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít,

b) 	zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období sucha,

c) 	zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu  intravilánov miest  a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na tokoch v súlade s rozvojovými programami a koncepciou rozvoja, hospodárstva

8.2.7     V oblasti protipovodňovej ochrany :

8.2.7.1 rešpektovať záplavové čiary, vyplývajúce z máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika, hlavne v oblastiach, v ktorých možno predpokladať pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika

8.2.7.2. realizovať stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR a ďalších tokov v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy v súlade s investičným rozvojovým programom Slovenského vodohospodárskeho podniku a koncepciou vodného hospodárstva

9 	V oblasti odpadového hospodárstva

  - V oblasti odpadového hospodárstva

9.1.1 Rešpektovať vypracované platné programy odpadového hospodárstva na   úrovni štátu a Trenčianskeho kraja

9.1.2  podporovať separovaný zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky,

9.1.3   podporovať zakladanie a rozvoj kompostární v obciach

9.1.4 podporovať zariadenia na spaľovanie odpadov, používajúce šetrné technológie a moderné odlučovacie zariadenia na znižovanie emisií a celkovo uprednostňovať energetické alebo termické zhodnocovanie odpadu pred skládkovaním,

9.1.5 podporovať zmapovanie a odstránenie vo voľnej rozptýleného odpadu a nelegálnych skládok odpadu a následne revitalizáciu týchto plôch,

9.1.6  podporovať aktivity vedúce k uzatváraniu banských diel a lomov s využitím odpadov – predovšetkým výkopových zemín vznikajúcich pri stavebnej činnosti

9.1.7  Podporovať efektívne využívanie areálov existujúcich regionálnych skládok odpadov: Skládka odpadov .........., Považská Bystrica (k.ú. Považská Bystrica)

- Uprednostniť spaľovanie energeticky využiteľných odpadov pred skládkovaním, a to len v prípade, že nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnotiť.

9.1.8  Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky

  - riadiť odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších environmentálnych záťaží,

  - zvýšiť materiálové zhodnocovanie odpadov na 67%,

  - zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov,

  - neprekročiť  1-%-ný podiel zneškodňovania odpadov spaľovaním,

  - zvýšiť spaľovanie nebezpečných odpadov,

  - neprekročiť 25%-ný podiel zneškodňovania odpadov skládkovaním,

  - dosiahnuť 20%-ný podiel materiálového zhodnocovania komunálnych odpadov,

  - dosiahnuť 75%-ný podiel zneškodňovania komunálnych odpadov skládkovaním,

  - dosiahnuť 5%-ný podiel iného nakladania komunálnych odpadov,

  - dosiahnuť 15%-ný podiel kompostovania komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov,

  - znížiť množstvo biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu zneškodňovaných skládkovaním o 30% oproti roku 2000,

  - zapojiť do systému separovaného zberu 70% obyvateľov,

  - zvýšiť množstvo separovaného odpadu na cca 40 kg na obyvateľa,

  - riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych skládkach.

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry

2  Infraštruktúra železničnej dopravy

2.1.    Modernizácia železničnej trate č.120 do rýchlosti 160km/hod. v trase Zlatovce                   - hranica Žilinského kraja. Z toho v trase s novým smerovým vedením v úseku :

- Púchov - Považská Bystrica.

Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva

2  Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd

Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách:

9. Aglomerácia Púchov,

Riešenie ÚPN obce Nimnica  je zosúladené  s nasledovnými strategickými dokumentmi:

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica, dopĺňa sa:

- Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia“, ktorá bola  schválená uznesením Vlády SR č.478/2018 zo 17.10.2018

C) 	ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a  dopĺňa sa  nasledovne:

Údaje súvisiace s vývojom počtu obyvateľov obce, s jeho ekonomickými aktivitami a so zamestnanosťou sú podrobnejšie uvedené v ÚPN – O Nimnica.

Údaje o obyvateľstve - počet obyvateľov podľa pohlavia  (k 31.12.)

| Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muži 347 | Muži 355 | Muži 353 | Muži 345 | Muži 351 | Muži 358 | Muži 349 | Muži 345 | Muži 350 |
| Ženy 356 | Ženy 359 | Ženy 362 | Ženy 356 | Ženy 354 | Ženy 357 | Zeny 351 | Ženy 365 | Ženy 370 |
| Spolu 703 | Spolu 714 | Spolu 715 | Spolu 701 | Spolu 705 | Spolu 715 | Spolu 700 | Spolu 710 | Spolu 720 |

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia  (k 31.12.)

| Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muži 2 | Muži 4 | Muži 4 | Muži 5 | Muži 6 | Muži 2 | Muži 5 | Muži 3 | Muži 3 |
| Ženy 5 | Ženy 3 | Ženy 4 | Ženy 5 | Ženy 4 | Ženy 2 | Ženy 0 | Ženy 3 | Ženy 6 |
| Spolu 7 | Spolu 7 | Spolu 8 | Spolu 10 | Spolu 10 | Spolu 4 | Spolu 5 | Spolu 6 | Spolu 9 |

Zdroj údajov: Obecný úrad Nimnica

Za tabuľkou :  Pohyb obyvateľstva prirodzenou menou a migráciou r.2011-2016 sa dopĺňa:

Celkový prírastok obyvateľov v roku 2016 /+10 obyvateľov, v roku 2017 /- 15 obyvateľov,  v roku 2018 /+5 obyvateľov, v roku 2019 /+4 obyvatelia.

D) 	RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA

Text kapitoly   platí v znení UPN-O  Nimnica  a dopĺňa sa :

Riešením návrhu ZaD č.1 ÚPN–O Nimnica  sa základná urbanistická koncepcia priestorového usporiadania obce nemení. Posilňuje sa funkcia bývania, funkcia rekreácie, výroby  v intenciách pôvodnej koncepcie.

E) 	NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

URBANISTICKÁ KONCEPCIA ROZVOJA OBCE

Text kapitoly   platí v znení UPN-O  Nimnica  a dopĺňa sa :

Prehľad plôch riešených v rámci ZaD č.1 UPN-O Nimnica s charakteristikou  funkčného využitia  jednotlivých území

| Číslo lokality | Názov miestnej časti | Výmera lokality v ha | Funkčné využitie | Počet RD/b.j. | Počet obyvateľov | Charakteristika využitia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Horný Salaš | 3,25 | Obytné územie | 23 | 63 | rodinné domy, pridomové záhrady |
| D2 | Cingové | 3,67 | Územie rekreácie | - | - | návrh 20 rekreačných chát , bez oplotenia |
| D3 | Dolný Salaš | 2,46 | Obytné územie | 15 | 41 | rodinné domy, pridomové záhrady |
| D4 | Podholišie | 0,67 | Obytné územie | 5 | 13 | rodinné domy, pridomové záhrady |
| D5 | Pri autobusovej zástavke | 0,07 | Obytné územie BD | 9 | 22 | štvorpodlažný bytový dom s technickým podlažím na teréne |
| D6 | Kopanica | 0,77 | Územie kúpeľov | - | - | liečebný dom |
| D7 | Badovec | 3,33 | Obytné územie | 2 | 6 | rodinné domy, pridomové záhrady, |
| D8 | Horný Salaš |  | Územie rekreácie | - | - | Individuálna chatová rekreácia ( max. 18 objektov ICHR ) |
| D9 | Pod húštikom |  | Obytné územie | 2 | 6 | rodinné domy, pridomové záhrady, |
| Z1 | Pri družstve | 0,15 | Územie výroby | - 1 | -3 | objekt výroby a služieb |

Návrh vytvára územné podmienky pre výstavbu 55 bytových jednotiek prevažne v rodinných domoch, čo predstavuje nárast počtu obyvateľov o 148 ( počítaná obložnosť v zmysle UPN VUC pre TN kraj je 2,7 obyvateľa na 1 bytovú jednotku).

PRIESTOROVÁ A FUNKČNÁ CHARAKTERISTIKA

Návrh Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN–O Nimnica je v princípe vyjadrením potrieb rozvoja funkcie bývania nad rámec disponibilných plôch bývania. Návrh ZaD č. 1 ÚPN–O Nimnica vymedzuje plochy bývania v susedstve zastavaných území obce (v zmysle pôvodného schváleného ÚPN–O) s tým, že sú navrhnuté aj zmeny hraníc zastavaných území obce tak, aby sa nové plochy bývania stali súčasťou zastavaných území obce. Takýmto riešením sa vytvárajú podmienky pre výstavbu cca 46 samostatných rodinných domov v k.ú. Nimnica a 1  bytového domu.

NIMNICA

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa:

Územie na  západnom  svahu D2 Cingové  je súčasťou voľnej, prevažne poľnohospodársky využívanej krajiny. Občanmi obce a vlastníkmi pozemkov je využívané na rekreačné účely. Na lokalite s výmerou 3,25 ha sa navrhuje umiestnenie 20 objektov individuálnej chatovej rekreácie bez možnosti oplotenia pozemkov, aby bola zabezpečená migrácia zveri z územia Cingové do územia Salaše. Prístup na lokalitu  je zabezpečený z miestnej obslužnej komunikácie. Pozdĺž lokality sa navrhuje koridor prístupovej komunikácie v trase súčasnej poľnej cesty, cez celé územie  rekreácie,  aby   boli  sprístupnené  všetky pozemky  nachádzajúce  sa na danej lokalite. Zásobovanie individuálnych rekreačných chát je navrhnuté z vlastných studní a odkanalizované do nepriepustných žúmp. Návrh si je vedomý zásahu do ochranného pásma lesa. Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Navrhované  rekreačné chaty je potrebné osadiť  min. 25 – 30 m od hranice lesných pozemkov, aby sa predišlo poškodeniu objektov padajúcimi stromami. Pri vymedzovaní jednotlivých stavebných pozemkov  k rekreačným  chatám je nutné rešpektovať požiadavku §24 ods.2 Zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch na zabezpečenie prístupu k lesným pozemkom vo forme prístupovej komunikácie s ktorou návrh uvažuje.

Lokalita č. D4 Podholišie  Predmetom riešenia je  rozšírenie   obytného územia   o výmere 0,8 ha  pre výstavbu 5 samostatne  stojacich rodinných domov. Lokalita nadväzuje na zastavané územie obce. V platnom územnom pláne  územie bolo v zmysle terénneho prieskumu zahrnuté do zastavaného územia obce k 1.1.1990. Na lokalite sa nachádza jeden RD, ktorý návrh začleňuje do rozvoja obytného územia. V zmysle UPN-O je sprístupnená navrhovanou miestnou obslužnou komunikáciou. K D4 sú navrhnuté aj siete technickej infraštruktúry : verejný vodovod, plynovod. Odkanalizovanie objektov je potrebné riešiť do nepriepustných žúmp.

Upravujeme stav využitia územia podľa právneho stavu – zo zastavaného územia na poľnohospodársku pôdu.

Lokalita č. D5   Pri  autobusovej zástavke na dolnom konci obce Nimnica sa navrhuje pre bytovú výstavu formou štvorpodlažného  bytového  domu pre  9 bytových jednotiek, na  západnom okraji hlavnej kompozičnej osi v zastavanom území obce o výmere 0,07 ha, pri ceste II/507. Bytový dom s technickým prvým nadzemným podlažím sa obslužnou komunikáciou napája na miestnu komunikáciu, ktorá vedie Nimnicou, má dobré podmienky pre napojenie na siete technickej infraštruktúry, ako je verejný vodovod, verejná kanalizácia, zásobovanie plynom a elektrickou energiou.

Lokalita č. D7 Badovec - medzi navrhovanou zástavbou v územnej časti Badovec  a lesom  pri severnom okraji lokality Badovca, návrh uvažuje  s výstavbou dvoch samostatne stojacich rodinných domov  na  ploche o výmere 3,33 ha na žiadosť obce. Lokalita má potenciál na dobré dopravné napojenie a výhodné napojenie na siete technickej infraštruktúry verejný vodovod, kanalizáciu a zásobovanie územia elektrickou energiou a zemným plynom.

Lokalita  sa nachádza v území  potenciálneho zosuvu, ktorý pri inžiniersko-geologickm posúdení v roku 2017 vykazoval lokálne prejavy aktívnej svahovej deformácie. Územia s výskytom aktívnych zosuvov Ministerstvo životného prostredia vyhodnocuje ako územia, ktoré nie sú vhodné pre stavebné účely. Pri intenzívnych atmosférických zrážkach môže dôjsť k zrýchleniu pohybov. Najčastejším faktorom sú podzemné vody, ľudská činnosť, chýbajúce preventívne opatrenia. Podmienky pre výstavbu a využitie územia sú viazané na sanáciu obvykle so značným ekonomickým dopadom. (Záverečná správa z posúdenia svahových deformácií je súčasťou pôvodného ÚPN-O Nimnica.)

Pri uplatnení požiadaviek na zástavbu D7 Badovec je nevyhnutné vykonávať odborný inžiniersko–geologický prieskum, geologický dohľad, realizovať preventívne opatrenia a zástavbu lokality vyriešiť komplexne a koncepčne – vypracovať urbanistickú štúdiu v úzkej spolupráci s inžinierskogeologickým prieskumom pre spodrobnenie riešenia s uvedením sanačných opatrení.

Lokalita č. D9 Pod húštikom - o výmere 3,33 ha , návrh uvažuje  s výstavbou dvoch samostatne stojacich rodinných domov. Pri plánovaní výstavby na lokalite je potrebné rešpektovať ochranné pásmo elektrického vzdušného VN vedenia a územie potencionálneho zosuvu. Lokalita má dobré dopravné napojenie a výhodné napojenie na siete technickej infraštruktúry verejný vodovod, kanalizáciu a zásobovanie územia elektrickou energiou a zemným plynom, nakoľko priamo nadväzuje na zastavané územie obce.

Lokalita č. Z1 Pri družstve predstavuje zmenu funkčného využitia funkciu výroba. Existujúci objekt v areáli výroby mal v platnom  ÚPN-O Nimnica navrhovanú funkciu bývania na žiadosť vlastníka. Lokalitu navrhujeme  na zmenu funkčného využitia z obytnej funkcie na funkciu výrobnú, čím sa homogénne začlení do  výrobného územia, ktoré ju obklopuje. Objekt navrhujeme  využívať ako objekt administratívy a sociálneho zázemia pre pracovníkov výroby, skladov a služieb.

KÚPELE NIMNICA

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa:

Lokalita č.D6  Kopanica rieši rozvoj využitia potenciálu kúpeľov Nimnica: návrhom umiestnenia liečebného domu  v Kúpeľoch Nimnica, intenzifikuje voľné disponibilné mierne  svahovité územie v južnej časti lokality  Kopanica o výmere 0,77 ha  v susedstve  bytových domov.  Jedná sa o posilnenie kompozičnej osi kúpeľného areálu. Územie sa nachádza v oblasti aktívneho zosuvu, výstavba v tomto území je možná len po podrobnom inžinierskogeologickom prieskume a sanačných opatreniach, nakoľko pri nevhodných stavebných zásahoch a extrémnych atmosférických zrážkach môže deformácia vykazovať známky pohybu.

DOLNÝ SALAŠ A HORNÝ SALAŠ

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa:

Lokalita č. D3 Dolný Salaš. Navrhované obytné územie sa nachádza na konci obce Nimnica, v severozápadnej časti s miestnym názvom Dolný Salaš  o výmere 2,46 ha. Územie v svahovitom teréne so sklonom 12°- 17°, bolo osídľované od čias valašskej kolonizácie a s veľkým rozptylom objektov je využívané dodnes. Lokalita je navrhnutá  na výstavbu  rodinných domov na nadmerných pozemkoch, vzhľadom na členitý terén. Prístup  je zabezpečený z miestnej obslužnej komunikácie, ktorá je navrhnutá na rekonštrukciu. Zásobovanie vodou z vlastných studní, prípadne skupinovým vodovodom. Odkanalizovanie objektov sa navrhuje do nepriepustných žúmp, pripadne pridomových čistiarní odpadových vôd. Odporúča sa spôsob organizácie zástavby v území stanoviť komplexne formou urbanistickej štúdie, nakoľko sa územie nachádza čiastočne v oblasti stabilizovaných zosuvov. Výstavba v tomto území je možná len po podrobnom inžinierskogeologickom prieskume a primeraných sanačných opatreniach.

Pri tejto lokalite upravujeme stav využitia územia podľa právneho stavu – zo zastavaného územia na poľnohospodársku pôdu.

Lokalita  č. D1  Horný Salaš  - predmetom riešenia je lokalita na konci obce Nimnica, o výmere 3,25 ha. Lokalita je sprístupnená poľnou komunikáciou, ktorá je v UPN-O navrhnutá na prestavbu na miestnu obslužnú komunikáciu. Navrhované plochy sa nachádzajú v území stabilizovaného zosuvu. Podľa inžiniersko-geologického posudku (z roku 2017 úplné znenie v časti „Doplňujúce údaje“ v textovej časti UPN-O) výstavba v tomto území je možná len po podrobnom geologickom prieskume a primeraných sanačných opatreniach. Pre výstavbu je územie podmienečne vhodné s nutným inžinierskogeologickým prieskumom. Pred realizáciou stavebných zámerov je nutné vybudovať predĺženie miestnej komunikácie od salaša po navrhnuté plochy rodinných domov.

Zásobovanie vodou z vlastných studní, prípadne skupinovým vodovodom a  odkanalizovať stavebné objekty do nepriepustných žúmp, pripadne pridomových čistiarní odpadových vôd. Odporúča sa spôsob organizácie zástavby v území stanoviť komplexne formou urbanistickej štúdie.

Lokalita  č. D8  Horný Salaš  - predmetom riešenia je lokalita v severovýchodnej časti  obce Nimnica, o výmere 3,25 ha, ktorá sa navrhuje využívať na individuálnu rekreáciu s využívaním tradičných spôsobov hospodárenia ( ovocinárstvo, včelárenie). Prístupná je poľnou cestou, ktorá sa navrhuje na prestavbu.

ZÁSADY OCHRANY A VYUŽITIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica.

Archeologické náleziská

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica.

ZÁSADY OCHRANY A VYUŽITIA PRÍRODNÝCH HODNÔT

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica.

OCHRANA PRÍRODY A PRÍRODNÝCH ZDROJOV

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica.

Chránené územia podľa medzinárodných dohovorov a NATURA 2000

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica.

Druhová ochrana

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica.

Územný systém ekologickej stability

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica.

Ochrana drevín

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa:

Ochrana lesných zdrojov

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica.

Ochrana vodných zdrojov

Text kapitoly sa upravuje v zmysle zákona č.174/2017, ktorý ruší nariadenie vlády č.617/2004 Z.z. a celý text znie:

Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) Beskydy a Javorníky je územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd, kde je preto možné plánovať a vykonávať činnosti, len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd. Hranica CHVO  vedie okrajom lesa nad údolím Váhu, pričom obchádza intravilán obce a kúpele Nimnica.

Vodohospodársky významné a vodárenské toky sa v skúmanom území nevyskytujú.

Ochrana prírodných liečivých zdrojov

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica.

Ochrana pôdnych zdrojov

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica.

F) NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH FUNKČNÝCH ÚZEMÍ, VRÁTANE URČENIA PRÍPUSTNÉHO, OBMEDZUJÚCEHO A ZAKAZUJÚCEHO FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA

Text kapitoly platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa :

V rámci Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Nimnica platia nasledovné regulatívy funkčného využitia územia:

OBYTNÉ ÚZEMIA

Text kapitoly  platí v znení UPN-O  Nimnica, dopĺňa sa :

OBYTNÉ ÚZEMIE S PREVAHOU RODINNÝCH  DOMOV

Navrhnuté  plochy v ZaD č.1:

D1/ Horný Salaš,   D3/Dolný  Salaš,   D4/Podholišie,    D7/Badovec,  D9/ Pod húštikom

Neprípustné funkčné využitie :

- iné ako je uvedené – ruší sa

- výstavbu na D7 Badovec  realizovať bez podrobného inžiniersko-geologického prieskumu a posúdenia

OBYTNÉ ÚZEMIE S PREVAHOU BYTOVÝCH  DOMOV

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa:

Navrhnuté  plochy v ZaD č.1:   D5/Pri autobusovej zástavke

ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica.

ÚZEMIA REKREÁCIE

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica,  dopĺňa  sa  nasledovne:

PLOCHY DENNEJ REKREÁCIE A ŠPORTU

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica.

PLOCHY INDIVIDUÁLNEJ CHATOVEJ REKREÁCIE

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica, mení a dopĺňa sa:

Navrhnuté  plochy v  ZaD č.1: D2/Cingové,  D8/Horný Salaš

Neprípustné funkčné využitie :

- iné ako je uvedené

- oplocovať pozemky pri jednotlivých rekreačných chatách v rozvojovom území Cingové

KÚPEĽNÉ ÚZEMIE

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica ,  dopĺňa sa  nasledovne:.

PLOCHY LIEČEBNÝCH DOMOV

Navrhnuté  plochy v ZaD č.1: D6/ Kopanica

Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu:  - dopĺňa sa o odrážku v znení:

- budovať objekty pre ubytovanie zamestnancov

VÝROBNÉ ÚZEMIA

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica ,  dopĺňa sa nasledovne:

Navrhnuté  plochy v ZaD č.1:  Z1/ Pri družstve

- využívať ako územie administratívy a sociálneho zázemia výroby

G) 	NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica sa dopĺňa  nasledovne:.

NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA

V návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN–O Nimnica je vymedzených 6 lokalít pre rozvoj funkcie bývania, z toho 5 lokalít  pre zástavbu formou samostatne stojacich rodinných domov  a 1 lokalita pre umiestnenie štvorpodlažného bytového domu.

Rozvojové plochy obytných území  rodinných domov riešené v ZaD č.1

| číslo FP | Katastrálne územie | Miestny názov | Funkčné využitie | Charakteristika | výmera FP v ha | RD/b.j. | Počet Obyvat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Nimnica | Horný Salaš | Obytné územie | OÚ s prevahou RD | 3,25 | 23 | 63 |
| D3 | Nimnica | Dolný Salaš | Obytné územie | OÚ s prevahou RD | 2,46 | 15 | 41 |
| D4 | Nimnica | Podholišie | Obytné územie | OÚ s prevahou RD | 0,67 | 5 | 13 |
| D5 | Nimnica | Pri autobusovej zástavke | Obytné územie | OÚ s bytovým domom | 0,07 | 9 | 22 |
| D7 | Nimnica | Badovec | Obytné územie | OÚ s prevahou RD | 3,33 | 2 | 6 |
| D9 | Nimnica | Pod húštikom | Obytné územie | OÚ s prevahou RD |  | 2 | 6 |
| Z1 | Nimnica | Pri družstve | Výrobné územie | - | - | -1 | -3 |
| Spolu |  |  |  |  | 9,78 | 55 | 148 |

V súvislosti s riešením nových území pre bytovú výstavbu formou rodinných domov  a   výstavbu  bytového domu návrhom ZaD č.1 Nimnica nedôjde  k zmene koncepcie  rozvoja   funkcie bývania. Na nových riešených plochách je navrhnutá  bytová výstavba vo forme  rodinných domov  s celkovým počtom cca 46 rodinných domov, čomu zodpovedá predpokladaný počet cca 126  obyvateľov  pri koeficient obývanosti na 2,7 obyv./1 trvale obývaný byt. Zároveň návrh  uvažuje s výstavbou štvorpodlažného bytového domu, pričom prvé podlažie bude vyhradené pre technické a sociálne zázemie. Na ďalších 3 nadzemných podlažiach bude umiestnených celkom 9 b.j. s predpokladaným nárastom počtu obyvateľov 22, celkovo návrh bývania v ZaD č.1 vytvára územné podmienky pre 55 bytových jednotiek pre 148 obyvateľov. Riešením návrhu ZaD č.1 ÚPN–O sa rozširuje škála možností v oblasti nových obytných území v závislosti na majetkovoprávnych pomeroch, vybudovanej dopravnej a technickej infraštruktúre.

NÁVRH RIEŠENIA OBĆIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica, nerieši sa

Školstvo

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Maloobchod (aj veľkoobchod)

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Stravovacie služby a služby občerstvenia

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Ubytovacie zariadenia

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Iné služby

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

SOCIÁLNA  INFRAŠTRUKTÚRA

Zdravotníctvo

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Kultúra

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

NÁVRH RIEŚENIA KÚPEĹNÍCTVA

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica, dopĺňa sa :

ZaD č.1 UPN-O Nimnica dopĺňa sa o lokalitu D6 Kopanice  plochu územie kúpeľov

| Číslo lokality | Názov miestnej časti | Výmera lokality v ha | Funkčné využitie | ubytovacie zariadenie | Limity využitia územia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D6 | Kopanica | 0,69 | kúpeľný liečebný dom | trojpodlažný objekt | nachádza sa na území kúpeľov Nimnica v oblasti aktívneho zosuvu |

Územie sa nachádza v rámci hraníc kúpeľného miesta Nimnica,  v západnej časti kúpeľov.

Plánuje sa rozšírenie funkcií kúpeľov s možnosťou ubytovania zamestnancov.  Výstavba sa podmieňuje inžiniersko-geologickým posúdením v štádiu projektových príprav. V štádiu realizácie sa vyžaduje priebežný a pravidelný dozor geológa.

NÁVRH RIEŠENIA REKREÁCIE

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa o nasledovné:

Prehľad riešených plôch s charakteristikou  funkčného využitia územia rekreácie   jednotlivých území

| Číslo lokality | Názov miestnej časti | Výmera lokality v ha | Funkčné využitie | Počet rekreačných chát | Charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 | Cingové | 3,67 | Územie rekreácie | 20 | návrh 20 rekreačných chát bez oplotenia pozemku |
| D8 | Horný Salaš |  | Územie rekreácie | 18 | návrh 18 rekreačných chát bez oplotenia pozemku |

Územie na  západnom  svahu D2 Cingové -na lokalite s výmerou 3,67 ha sa navrhuje umiestnenie 20 objektov individuálnej chatovej rekreácie (ICHR) bez možnosti oplotenia pozemkov, aby bola zabezpečená migrácia zveri z územia Cingové do územia Salaše. Prístup na lokalitu  je zabezpečený z miestnej obslužnej komunikácie, na ňu sa napája poľná cesta, ktorá vedie územím Cingové. V trase súčasnej poľnej cesty sa navrhuje koridor prístupovej komunikácie cez celé územie  rekreácie,  aby   boli  sprístupnené  všetky pozemky  nachádzajúce  sa na danej lokalite. Navrhované rekreačné chaty budú zásobované vodou z vlastných studní a odkanalizované do nepriepustných žúmp.

Podobne návrh  rekreačného územia D8 Horný Salaš pre umiestnenie 18 objektov individuálnej chatovej rekreácie sa navrhuje bez technického oplotenia pozemkov (živé ploty sa pripúšťajú). Dopravné napojenie územia je po existujúcej poľnej ceste, ktorú  navrhujeme na úpravu.  Navrhované rekreačné chaty budú zásobované vodou z vlastných studní a odkanalizované do nepriepustných žúmp.

Návrh si je vedomý zásahu do ochranného pásma lesa. Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Pri vymedzovaní jednotlivých stavebných pozemkov  k rekreačným  chatám je nutné rešpektovať požiadavku §24 ods.2 Zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch na zabezpečenie prístupu k lesným pozemkom vo forme prístupovej komunikácie s ktorou návrh uvažuje.

NÁVRH RIEŠENIA VÝROBY

Výroba

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa o nasledovné:

Výrobné funkcie  sa dopĺňa o lokalitu Z1  Pri družstve  rieši zmenu funkčného využitia z obytnej funkcie na funkciu výroby. Lokalita  priamo nadväzuje na výrobný areál. Je sprístupnená obslužnou komunikáciou z centra obce smerom na  miestnu časť Salaše.

Poľnohospodárstvo

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica .

H) 	VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa o nasledovné:

Realizáciou  návrhu  Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Nimnica do roku 2030 sa rozšíri zastavané územie obce  Nimnica o nové funkčné plochy   D1,D3, D4, D6, D7 v zmysle grafickej časti.  Funkčná plocha D5 sa nachádza v zastavanom území obce.

Lokalita D2 Cingové - územie rekreácie, si zachová 80 %-ný podiel nezastavaného územia v prírodnom prostredí, nie je navrhnutá na začlenenie do zastavaného územia obce Nimnica.

Lokalita D8 Horný Salaš - územie rekreácie, si zachová 80 %-ný podiel nezastavaného územia v prírodnom prostredí, nie je navrhnutá na začlenenie do zastavaného územia obce Nimnica.

I) 	VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Ochrana kúpeľného miesta

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Ochrana vnútorného kúpeľného územia

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Ochrana prírodných liečivých zdrojov

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

OCHRANNÉ PÁSMA DOPRAVY

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Ochranné pásma  ciest :

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica;

Ochranné pásma  železnice :

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica;

OCHRANNÉ PÁSMA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Ochranné pásma  elektroenergetických zariadení .

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Ochranné pásma  plynárenských zariadení.

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Ochranné pásma vodárenských vedení a zariadení:

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Ochranné pásma vodných tokov:

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Ochranné pásma  lesov :

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Ochranné pásma  pohrebísk :

Text  sa mení  nasledovne:

398/2019 Z.z. - novela zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, §15,odst.(7)

Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska. Od 1.1.2020 platí, že obec má právo sama stanoviť všeobecne záväzným nariadením (VZN) šírku ochranného pásma pohrebiska (max. 50m), nakoľko každé umiestnenie pohrebiska sa vyznačuje individuálnymi špecifickými požiadavkami. Z tohto dôvodu  OP pohrebiska v UPN-O sa ruší.

J) 	NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

NÁVRH OBRANY ŠTÁTU

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

POŹIARNA OCHRANA

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

OCHRANA PRED POVODŃAMI

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

K) 	NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

OCHRANA PRÍRODY A TVORBY KRAJINY

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

NÁVRH EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ

Text kapitoly  platí v znení UPN-O  Nimnica

L) 	NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa  nasledovne:

Cestná doprava

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa o nasledovné:

Dopravné napojenie riešených plôch v ZaD č.1 uvádzame prehľadne v nasledujúcej tabuľke.

Navrhované komunikácie na jednotlivých funkčných  plochách budú rozvíjané ako predĺženie a rozšírenie existujúcich komunikácií, pričom musia spĺňať požiadavky platných noriem na výstavbu miestnych komunikácií.

| Číslo lokality | Názov miestnej časti | Výmera lokality v ha | Funkčné využitie | Dopravné napojenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Horný Salaš | 3,25 | OÚ/23 RD | Pripojovacia komunikácia navrhnutá v UPN-O: C3 - MZ 8(7,5)/40 Sieť prístupových komunikácií na lokalite tvorená z Mp 5,5/30 |
| D2 | Cingové | 3,67 | ICHR | návrh : spevnenie povrchu poľnej cesty : MO 5,5/30 |
| D3 | Dolný Salaš | 2,46 | OÚ/15 RD | Pripojovacia komunikácia navrhnutá v UPN-O: C3 - MZ 8(7,5)/40 Sieť prístupových komunikácií na lokalite tvorená z Mp 5,5/30 |
| D4 | Podholišie | 0,67 | OÚ/5 RD | Pripojovacia komunikácia navrhnutá v UPN-O: MO 6,5/30, tu ako VPS |
| D5 | Pri autobusovej zástavke | 0,07 | OÚ/ BD. | z jestvujúcej miestnej komunikácie |
| D6 | Kopanica | 0,77 | Územie kúpeľov | Komunikácia navrhnutá v UPN-O: C3 - MO 6,5/40 |
| D7 | Badovec | 3,33 | OÚ/2 RD | návrh: miestna prístupová : C3 – Mp 5,5/30 |
| D8 | Horný Salaš |  | ICHR | návrh : spevnenie povrchu poľnej cesty : MO 5,5/30 |
| D9 | Pod húštikom |  | OÚ/2 RD | z existujúcej miestnej komunikácie |
| Z1 | Pri družstve | 0,15 | Výroba | z jestvujúcej komunikácie |

Vysvetlivky: MO 6,5/40 – miestna obslužná komunikácia, šírky 6,5m (t.zn. obojsmerná)   s konštrukčnou rýchlosťou 40 km/hod.

VPS – verejnoprospešná stavba

Železničná doprava

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Letecká doprava

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Statická doprava

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Cyklistická doprava a pešia doprava

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE

Koncepcia zásobovania elektrickou energiou

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa o nasledovné

Vysoké napätie

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Nízke napätie

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Trafostanice

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica, mení sa T2 a T3 v tabuľke, ktorá znie:

Transformačné stanice 22/0,4 kV v náväznosti na nárast príkonu/ odberu do roku 2030.

| Označenie | Výkon v kVA |  | Prevedenie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stav | návrh r. 2030 |  |
| TR1 | 160 | 250 |  |
| TR2 | 100-2 stĺpová | 400 | kiosková-návrh |
| TR3 | 160-2 stĺpová | 400 | kiosková-návrh |
| TR4 | 400 | 400 |  |
| TR5 | 100 | 250 |  |
| Navrhovaná T6 |  | 250 | kiosková |
| Navrhovaná T7 |  | 250 | kiosková |
| Navrhovaná T8 |  | 250 | kiosková |
| Navrhovaná T9 |  | 250 | kiosková |
| Navrhovaná T10 |  | 630 | kiosková (kúpele) |
| Spolu | 920 | 3 330 |  |

VEREJNÉ OSVETLENIE

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Zásobovanie pitnou vodou

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Riešené územia D1/Horný Salaš, D3/Dolný Salaš, D2/Cingové, D8/Horný Salaš navrhujeme zásobovať vodou z vlastných studní.

Navrhované územia D/5 Pri autobusovej zastávke, D7/Badovec a D9/Pod húštikom je možné zásobovať z existujúcej verejnej vodovodnej siete. K D4/Podholišie je navrhnutá trasa rozšírenia vodovodu v platnom UPN-O Nimnica.

Tabuľka uvádza potrebu vody pre rodinné domy v navrhovanej lokalite D/4 Podholišie, kde bude potrebné budovať rozšírenie verejného vodovodu:

| číslo |  | miestny názov | funkčné využitie | RD b.j. | počet obyv. | Qp priem sp.vody |  |  | Qm -max.d. potreba |  | Qh max.hod |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | m3/d | l/d | l/s | l/s | m3/d | l/h | m3/h |
|  |  | D4 | Podholišie | Obytné územie | 5 | 13 | 2,175 | 2175 | 0,02517 | 0,040278 | 3,48 | 232 | 0,232 |

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Odkanalizovanie objektov na území D1/Horný Salaš, D3/Dolný Salaš, D4/Podholišie, D2/Cingové, D8/Horný Salaš a Z1/Pri družstve bude do nepriepustných žúmp a pridomových, prípadne skupinových ČOV.

Rozvojové územia D5/Pri autobusovej zastávke a D6/Kopanica je navrhnuté napojiť na existujúcu verejnú kanalizáciu.

Územie D7/Badovec má dobrý prístup k verejnej kanalizácii, na ktorú sa budú stavebné objekty napájať individuálne. Pri výstavbe je nevyhnutné rešpektovať výsledky inžiniersko-geologického prieskumu.

##### Dažďová kanalizácia

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

ZÁSOBOVANIE PLYNOM

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica, dopĺňa sa nasledovne:

ÚPN-O Nimnica plánuje s rozšírením distribučných zariadení zemného plynu do plôch novej výstavby, čo rieši aj plochu D4/Podholišie, ktorá je v návrhu ZaD č.1.

Plochy D5/Pri autobusovej zastávke a D6/Kopanica sa nachádzajú pri trasách STL plynovodu a môžu sa priamo napojiť.

Plochu D7/Badovec  pre 2 rodinné domy je možné napojiť predĺžením trasy STL DN 100 plynovodu, ktorý sa nachádza v zástavbe rodinných domov na území Polík.

Prepočet potreby plynu pre navrhnuté plochy IBV uvádzame v tabuľke:

| číslo FP | miestny názov | funkčné využitie | RD/b.j. | počet obyvat | potreba | plynu |  | kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m3/hod | m3/deň | m3/rok |  |
| D4 | Podholišie | RD | 5 | 13 | 7,5 | 180 | 12125 | 127,975 |
| D5 | Pri BUS zastávke | Bytové jednotky | 9 | 22 | 13,5 | 324 | 21825 | 230,355 |
| D7 | Badovec | RD | 2 | 6 | 3,0 | 72 | 4850 | 51,19 |
| spolu |  |  | 16 | 41 | 24 | 576 | 38800 | 409,52 |

TELEKOMUNIKAČNÁ SIEŤ

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

M) KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (PRÍPADNE HODNOTENIE Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa nasledovne :

MŽP SR vypracovalo „Stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“. Na zabezpečenie plnenia stratégie prijala vláda SR uznesenie č.148/2014 z 26.03.2014. V roku 2018 bola vypracovaná a prerokovaná „Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia“, ktorá bola  schválená uznesením Vlády SR č.478/2018 zo 17.10.2018

Aplikáciou príslušných navrhnutých adaptačných opatrení má aj územný plán obce vytvoriť základné územnotechnické predpoklady pre realizáciu opatrení, ktoré budú smerovať k zmierneniu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy.

Z opatrení sú pre riešené územie aktuálne nasledovné adaptačné opatrenia:

Opatrenia proti častejším a intenzívnejším vlnám horúčav

  - podpora opatrení na zadržiavanie vody v krajine (napr. sústavy malých technických zásahov rozmiestnených po celom povodí ako retenčné jamy, leso-technické meliorácie, jazierka, obnova meandrov a vegetácie pozdĺž tokov, zalesnenie alúvií a lepšie obhospodarovanie pôdy), ktoré majú potenciál zredukovať výskyt a intenzitu záplav,

  - zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napr. vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, tienením transparentných výplní,

  - zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v sídlach,

  - odstraňovanie inváznych a expandujúcich nepôvodných druhov.

Opatrenia proti častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric

  - zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa alebo spoločenstiev drevín v mimo zastavanom území obce,

  - zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie,

  - zabezpečiť dostatočný odstup stromovej vegetácie od elektrických vedení,

Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha

  - podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody,

  - podporovať a zabezpečovať zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných vodných zdrojov,

  - zabezpečiť udržateľné hospodárenie s vodou v sídlach,

  - zabezpečiť starostlivosť, údržbu, revitalizáciu a budovanie vodných plôch a mokradí.

Opatrenia proti častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok

  - zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky, s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov a drevín mimo zastavaného územia obce a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov na urbanizovaných plochách v zastavanom území obce,

  - zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídle, - zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí,

  - usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení,

- zabezpečiť budovanie dažďových záhrad, vsakovacích a retenčných zariadení, mikromokradí, depresných mokradí.

- Zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy.

ZNEČISTENIE VÔD

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

PÔDA

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Veterná erózia

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Kontaminácia pôdy

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Zdroje kontaminácie

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

OVZDUŠIE

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Zdroje znečistenia ovzdušia

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

HLUK, ZÁPACH A VIBRÁCIE

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

ZAŤAŽENIE PROSTREDIA ZÁPACHOM

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

RADÓNOVÉ RIZIKO A PRIRODZENÁ RÁDIOAKTIVITA

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

SVAHOVÉ DEFORMÁCIE – ZOSUVY

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

SEIZMICKÉ JAVY

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

N) VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

O) VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU, NAPR. ZÁPLAVOVÉ ÚZEMIE, ÚZEMIE ZNEHODNOTENÉ ŤAŽBOU

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica, dopĺňa sa:

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona Ministerstvo životného prostredia SR vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt   potenciálnych,    stabilizovaných    a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného  radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia, katastra nehnuteľností) a jeho geografický opis.

Poznámka : podrobnosti sú uvedené v platnom ÚPN-O Nimnica, v  kapitole M) KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (PRÍPADNE HODNOTENIE Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

P) 	VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa o nasledovné

Zábery poľnohospodárskej pôdy sú vypracované v zmysle požiadaviek dotýkajúcich sa ochrany PP ustanovených v zákone o ochrane a využívaní PP zákon č. 220/2004 Zz. a novelizácie vyhlášky 57/2013, ktorou sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z.z.

Návrh  Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O rieši rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v lokalitách zdokumentovaných v tabuľke: Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej  pôde. V grafickej časti je Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej  pôde  vo výkrese č.6 M 1 : 5000

V grafickej, textovej a tabuľkovej časti ÚPN-O Nimnica sú vyhodnotené zábery pre  jednotlivé  riešené územia pod číslom lokalít D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9. Lokalita D4 obytné územie v zastavanom území obce Nimnica, bez záberu PP ako aj lokalita č. Z1- zmena funkčného využitia je taktiež bez záberu  poľnohospodárskej pôdy.

Celková výmera záberu poľnohospodárskej pôdy  na nepoľnohospodárske účely v v ZaD č.1 ÚPN-O Nimnica  predstavuje  14,07 ha  mimo zastavaného územia  k 1.1.1990.  Zábery poľnohospodárskej pôdy sú vypracované v zmysle požiadaviek dotýkajúcich sa ochrany PP ustanovených v zákone o ochrane a využívaní PP zákon č. 220/2004 Z.z. novelizácie vyhlášky 57/2013, ktorou sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z.z.  a sú uvedené tabuľke.

| Číslo lokality predpokladaného odňatia poľnohospod. pôdy | Katastrálne územie | Funkčné využitie | Výmera lokality (ha) | Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Nimnica |  |  |  |  | Užívateľ poľnohospodárskej pôdy | Vybudované hydromelioračné zariadenia (ha) | Časová etapa – návrhové obdobie | Iná informácia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | spolu v ha | v zastavanom území |  | mimo zastavaného územia |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kód / skupina BPEJ | výmera v (ha) | Kód / skupina BPEJ | výmera v (ha) |  |  |  |  |
| D1 | NIMNICA Horný Salaš | Obytné územie | 3,25 | 3,25 | - | - | 0782672/9 | 3,25 |  | - | 2032 |  |
| D2 | NIMNICA Cingové | Územie rekreácie | 3,67 | 3,67 | - |  | 0763412/5 | 1,97 |  | - | 2032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0769412/7 | 1,70 |  |  |  |  |
| D3 | NIMNICA Dolný Salaš | Obytné územie | 2,46 | 2,46 | - | - | 0792682/9 | 2,46 |  | - | 2032 |  |
| D4 | NIMNICA Podholišie | Obytné územie | 0,67 | 0,67 | - | - | 0763445/6 | 0,42 |  | - | 2032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0782685/9 | 0,25 |  |  |  |  |
| D6 | NIMNICA Kopanica | Územie kúpeľov | 0,69 | 0,69 | - | - | 0782685/9 | 0,69 |  | - | 2032 |  |
| D7 | NIMNICA Badovec | Obytné územie | 3,33 | 3,33 |  |  | 0792682/9 | 2,65 |  |  | 2032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0782882/9 | 0,68 |  |  |  |  |
| D8 | NIMNICA Horný Salaš | Územie rekreácie |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032 |  |
| D9 | NIMNICA Pod húštikom | Obytné územie |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032 |  |
|  | spolu |  | 14,07 | 14,07 |  |  |  | 14,07 |  |  |  |  |

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z. z.

Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v  katastrálnom území Nimnica podľa kódu BPEJ : 0702002, 0763412, 0763445, 0763512, 0764413, 0769412, 0790465, 0863412, 0863442, 0863512, 0864423.

Zdôvodnenie záberu poľnohospodárskej pôdy v rámci ZaD č.1

Súčasný stav prevažnej väčšiny nezastavaných pozemkov v obci Nimnica , ktoré sú určené – vymedzené – ÚPN–O  Nimnica  na výstavbu rodinných domov, neumožňuje okamžitú reálnu výstavbu rodinných domov. Dôvodom sú jednak zložité majetkovoprávne vzťahy k týmto pozemkom, jednak absencia základnej dopravnej a technickej infraštruktúry podmieňujúcej výstavbu rodinných domov. Preto sa záujem budúcich stavebníkov, prevažne vlastníkov pozemkov orientuje do takých plôch na území obce, ktoré sú prevažne majetkovoprávne jasné, jednoduchšie a ktoré sú v tesnom susedstve jestvujúcej dopravnej a technickej infraštruktúry, resp. túto infraštruktúru je možné za relatívne nízke náklady predĺžiť do územia navrhovanej  zástavby. Okrem iných aj takéto kritéria lokality riešené ZaD č.1 v k.ú.  Nimnica  spĺňajú a preto je mimoriadny záujem o výstavbu v nich, t.j. napriek tomu, že sú tu evidované najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v k.ú. Nimnica  ( z časti lokality č. D2 a č.D 4)

Najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda v riešenom území ZaD č. 1 ÚPN–O nebude zaberaná úplne v celom rozsahu riešených lokalít. Navrhuje sa  ju zaberať – odnímať – len v nevyhnutnom rozsahu, „pod“ jednotlivé rodinné domy,  a prístupové miestne komunikácie, čo predstavuje menej ako ½  celkovej výmery  lokalít.

ÚDAJE O LESNÝCH POZEMKOCH Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ A LHP  ÚPN – O Nimnica

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Q)	HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV

Environmentálne dôsledky navrhovaného riešenia

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Územno – technické dôsledky navrhovaného riešenia

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica

Realizácia návrhu si vyžiada aj investičné náklady na sanáciu a zabezpečenie stability svahových deformácií na  riešených územiach D1, D3, D6, D7 a D9.

R)  NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica, uvádzame len časti, ktoré sa vzťahujú na ZaD č.1 a dopĺňajú  pôvodnú záväznú časť, ktorá bude po schválení záväzná aj pre všetky riešené územia.

ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa o nasledovné

Zmeny a doplnky č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho  kraja dňa 25.5. 2018 uznesením č. 98/2018 , záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.7/2018 zo 25.5.2018.

Prehľad navrhovaných plôch s charakteristikou  funkčného využitia  jednotlivých území uvádza Tabuľka funkčného využitia  navrhovaných území UPN-O Nimnica, ktorá je nedeliteľnou súčasťou záväznej časti.

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica a dopĺňa sa o nasledovné

Prehľad riešených plôch s charakteristikou  funkčného využitia  jednotlivých území

| Číslo lokality | Názov miestnej časti | Výmera lokality v ha | Funkčné využitie | Počet RD/b.j. | Počet obyvateľov | Charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Horný Salaš | 3,25 | Obytné územie | 23 | 63 | rodinné domy, pridomové záhrady |
| D2 | Cingové | 3,67 | Územie rekreácie |  |  | návrh 20 rekreačných chát bez oplotenia |
| D3 | Dolný Salaš | 2,46 | Obytné územie | 15 | 41 | rodinné domy, pridomové záhrady |
| D4 | Pod Hôrky | 0,67 | Obytné územie | 5 | 13 | rodinné domy, pridomové záhrady |
| D5 | Pri autobusovej zástavke | 0,1 | Obytné územie | 9 | 22 | štvorpodlažný bytový dom |
| D6 | Kopanica | 0,69 | Územie kúpeľov |  |  | liečebný dom |
| D7 | Badovec | 3,33 | Obytné územie | 2 | 6 | rodinné domy, pridomové záhrady |
| Z1 | Pri družstve | 0,15 | Územie výroby | -1 | -3 | prestavba objektu RD na objekt výroby a služieb |

URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA, URČENIE REGULÁCIE VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH VYJADRENÝCH VO VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNEJ LEGENDE (ZÁKAZY, PRÍPUSTNÉ SPÔSOBY)

Text kapitoly   platí v znení UPN-O  Nimnica  a dopĺňa sa :

OBYTNÉ ÚZEMIE

CHARAKTERISTIKA

OBYTNÉ ÚZEMIE S PREVAHOU RODINNÝCH  DOMOV

Navrhnuté  plochy v ZaD č.1 :  D1  Horné Salaše,  D3 Dolné Salaše,

D4 Podholišie, D7 Badovec, D9 Pod húštikom

Prípustné funkčné využitie : dopĺňa sa :

- funkčná plocha  D7/Badovec  sa nachádza čiastočne v území potenciálneho zosuvu, kde boli geologickým prieskumom zistené aktívne časti. Výstavbu podmieňujeme podrobným geologickým prieskumom a vykonaním sanačných opatrení určených geológom

OBYTNÉ ÚZEMIE S PREVAHOU BYTOVÝCH  DOMOV

Navrhnuté  plochy v ZaD č.1 :  D5 Pri autobusovej zastávke,

ÚZEMIA REKREÁCIE

Text kapitoly   platí v znení UPN-O  Nimnica  a dopĺňa sa :

PLOCHY INDIVIDUÁLNEJ CHATOVEJ REKREÁCIE

Navrhnuté  plochy v  ZaD č.1: D2 /Cingové, D8 Horný Salaš

Neprípustné funkčné využitie :

- iné ako je uvedené

- oplocovať pozemky technickými riešeniami pri jednotlivých rekreačných chatách v rozvojovom území Cingové a Horný Salaš

KÚPEĽNÉ ÚZEMIE

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica ,  dopĺňa sa  nasledovne:.

PLOCHY LIEČEBNÝCH DOMOV

Navrhnuté  plochy v ZaD č.1: D6 Kopanica

Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu:  - dopĺňa sa o odrážku v znení:

- budovať objekty pre ubytovanie zamestnancov

- funkčná plocha  D6/Kopanica  sa nachádza čiastočne na území aktívneho zosuvu. Výstavba sa podmieňuje podrobným geologickým prieskumom a vykonaním sanačných opatrení určených geológom.

VÝROBNÉ ÚZEMIA

Text  platí v znení UPN-O  Nimnica ,  dopĺňa sa nasledovne:

Navrhnuté  plochy v ZaD č.1:  Z1 Pri družstve

ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Text kapitoly   platí v znení UPN-O  Nimnica  a dopĺňa sa :

Adaptačné opatrenia na zmiernenie   dôsledku zmeny   klímy  na zdravie obyvateľstva:

Opatrenia proti častejším a intenzívnejším vlnám horúčav

  - podpora opatrení na zadržiavanie vody v krajine (napr. sústavy malých technických zásahov rozmiestnených po celom povodí ako retenčné jamy, leso-technické meliorácie, jazierka, obnova meandrov a vegetácie pozdĺž tokov, zalesnenie alúvií a lepšie obhospodarovanie pôdy), ktoré majú potenciál zredukovať výskyt a intenzitu záplav,

  - zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napr. vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, tienením transparentných výplní,

  - zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v sídlach,

  - odstraňovanie inváznych a expandujúcich nepôvodných druhov.

Opatrenia proti častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric

  - zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa alebo spoločenstiev drevín v mimo zastavanom území obce,

  - zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie,

  - zabezpečiť dostatočný odstup stromovej vegetácie od elektrických vedení,

Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha

  - podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody,

  - podporovať a zabezpečovať zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných vodných zdrojov,

  - zabezpečiť udržateľné hospodárenie s vodou v sídlach,

  - zabezpečiť starostlivosť, údržbu, revitalizáciu a budovanie vodných plôch a mokradí.

Opatrenia proti častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok

  - zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky, s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov a drevín mimo zastavaného územia obce a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov na urbanizovaných plochách v zastavanom území obce,

  - zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídle, - zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí,

  - usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení,

- zabezpečiť budovanie dažďových záhrad, vsakovacích a retenčných zariadení, mikromokradí, depresných mokradí.

- Zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy.

Zosuvy

Text kapitoly   platí v znení UPN-O  Nimnica  a dopĺňa sa :

Rešpektovať konštatovanie  inžinierskogeologického prieskumu, že v skúmanej oblasti sa vyskytujú početné a rozsiahle svahové poruchy typu zosúvania a plazenia:

- výstavba v takýchto územiach je možná len po podrobnom geologickom prieskume a sanačných opatreniach.

- územie možno využívať v lesnom hospodárstve, tiež ako lúky a záhradky

- u potenciálnych zosuvov, zasahujúcich do intravilánov, v trasách inžinierskych sietí a komunikácií vykonávať odborný geologický dohľad a realizovať preventívne opatrenia

- územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Text kapitoly   platí v znení UPN-O  Nimnica  a dopĺňa sa :

Súčasné zastavané územie  zostáva bezo zmeny.

Návrh  Zmeny a doplnku č.1 Územného plánu obce Nimnica do roku 2030 sa rozšíri zastavané územie obce  Nimnica o nové funkčné plochy  vymedzené  ZaD č.1 ÚPN -O Nimnica  a to  plochy   D1,D3, D4, D6, D7 a D9 v zmysle grafickej časti.  Funkčná plocha D5 sa nachádza v zastavanom území obce - nedochádza k jeho rozšíreniu.  Pre lokality D2  a D8 územie rekreácie sa nenavrhuje rozšírenie zastavaného územia, nakoľko tieto územia je možné zastavať len na 80% výmery.

Navrhovaná hranica zastavaného územia je vyznačená v grafickej časti  ZaD č.1 UPN-O Nimnica.

VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV, 4)

Text kapitoly   platí v znení UPN-O  Nimnica  mení a dopĺňa sa :

Ochranné pásma  pohrebísk :

Text  sa mení  nasledovne:

398/2019 Z.z. - novela zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, §15,odst.(7)

Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska. Od 1.1.2020 platí, že obec má právo sama stanoviť všeobecne záväzným nariadením (VZN) šírku ochranného pásma pohrebiska (max. 50m), nakoľko každé umiestnenie pohrebiska sa vyznačuje individuálnymi špecifickými požiadavkami. Z tohto dôvodu  OP pohrebiska v UPN-O sa ruší.

URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY

Text kapitoly  platí v znení UPN-O  Nimnica.

ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

Text kapitoly   platí v znení UPN-O  Nimnica

Ako verejnoprospešné sa v ZaD č.1 UPN-O Nimnica navrhujú nasledovné miestne komunikácie: